和睦广场项目水土保持方案报告书（送审稿）

专家组评审意见

2022年1月16日，肥东县水务局在店埠镇组织召开了《和睦广场项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《方案》）评审会，参加会议的有肥东县河长制办公室、肥东县政务服务管理局、安徽省水利学会和建设单位安徽源陆房地产有限公司以及《方案》编制单位一众工程咨询集团有限公司的专家和代表,会议成立了专家组。

和睦广场项目位于合肥市东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，项目区中心地理位置坐标为东经117°29′15.6″，北纬31°51′28.26″。主要建设内容包括商务办公、酒店、商业用房以及配套内部道路、给排水、供配电、消防、绿化等工程建设。项目区包括构建筑物区、景观绿化区、道路广场区、施工生活区、施工场地区、临时堆土区。本工程总占地3.16hm2，其中永久占地2.65hm2，临时占地0.51hm2；总挖方9.81万m3，总填方6.81万m3，余方3.0万m3，余方运至巢湖工业园综合利用；工程静态总投资为38800.95万元；项目已于2021年1月开工，计划2022年7月完工，总工期19个月。

项目区地处江淮丘陵，属北亚热带季风气候区，多年平均降水量960mm，年平均气温15.5℃。项目区土壤以黄棕壤土为主，植被属常绿阔叶与落叶阔叶混交林带，现状林草覆盖率约为18.2%。项目区土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

与会代表和专家观看了项目区视频、图片资料，听取了建设单位关于项目进展情况的介绍和编制单位关于《方案》编制内容的汇报，经质询、讨论、评审，提出主要意见汇总如下：

一、《方案》编制基本符合有关技术规范的规定和要求，设计水平年为2022年合理；本项目水土流失防治标准为南方红壤区建设类一级标准合理。

二、《方案》报批时,需补充完善以下内容：

1、复核项目区社会经济、自然条件、水土流失现状等相关资料，完善项目组成内容及水土保持方案特性表；完善工程区域水系介绍；复核各分区可能扰动地表面积；完善工程区域占地面积、类型和性质说明；结合区域工程建设实际完善建筑物基础及地下室等施工工艺介绍。

2、核实临时堆土工程量和占地；完善临时堆土边坡防护措施设计；完善工程施工进度横道图。

3、完善水土保持制约性因素分析与评价；复核挖方、回填方、弃土（渣）量，据此完善土石方平衡和流向框图；完善主体工程设计的水土保持措施分析与评价；复核界定为水土保持工程的工程量与投资。

4、复核土壤侵蚀模数背景值和施工期土壤侵蚀模数，复核水土流失预测时段取值及水土流失预测成果，完善水土流失危害分析。

5、结合工程实际复核防治措施；完善水土流失防治措施体系框图。

6、根据工程分区防治措施总体布局，复核、优化监测点位、监测频次和监测方法，复核监测设备，完善监测计划表，完善水土保持监测内容。

7、复核水土保持措施工程量和材料概算单价；复核水土保持监理费、监测费、竣工验收费等独立费用；根据调整后的措施工程量和单价，复核各项概算投资及六项效益指标计算值。

8、根据水利部水保〔2019〕160号文、办水保〔2019〕172号文等有关要求完善水土保持管理内容。

9、补充余土外运综合利用协议；完善水土保持设计相关图件、图表。

三、审查结论

综上所述，专家组认为《方案》编制基本符合国家水土保持有关法律法规及标准规范的要求，同意通过评审。《方案》经补充完善后可上报审批。

专家组组长：

2022年1月16日